«SILÝMIN-SERVIS» JSHS

Qazaqstan Respýblıkasy, ShQO, 070010, Óskemen q., Abaya d., 187/10

ТОО «СИЛУМИН-СЕРВИС»

Республика Казахстан, ВКО, 070010, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 187/10

Опросный лист для расчета аппарата теплообменного для промышленного применения

| Название фирмы: |  |
| --- | --- |
| Город: |  |
| Объект: |  |
| Область применения: (технологический процесс, позиция) |  |
| БИН: |  |
| Email/Телефон: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Установленное оборудование: (тип, площадь теплообмена, исполнение) |  |

| № | Наименование |  |  | Греющая среда |  |  |  |  | Нагреваемая среда |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  |
| 2 | Наименование рабочих сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Компонентный состав рабочих сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % масс. |  |
| 4 | Фазовый состав (газ/жидкость) на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % масс. |  |
| 5 | Фазовый состав (газ/жидкость) на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % масс. |  |
| 6 | Массовый расход рабочих сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч |  |
| 7 | Рабочее давление среды (абс.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бар |  |
| 8 | Температура среды на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| 9 | Температура среды на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| 10 | Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гр/л, мм |  |
| 11 | Наличие коррозионных и химически активных компонентов (хлор-ионов, сероводород и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл/л |  |
| 12 | Допускаемые потери напора в аппарате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бар |  |
| 13 | Расчетное давление: |  | бар | Расчетная температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |
| 14 | Условия пропарки (промывки) аппарата: хим.состав промывочной жидкости, температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мин.температура стенки аппарата под давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |
| 16 | Присоединение трубопровода к аппарату / диаметр |  |  |  |  | /Ду |  |  |  |  |  | /Ду |  |  |  |  |

| 17 | Требования к материалу пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Требования к материалу уплотнений между пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обработка проточной части аппарата (плиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота |  |  | Ширина |  |  | Длина |  |
| 20 | Ограничения по габаритам |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплофизические свойства сред

| № | Наименование |  | Греющая среда |  |  | Нагреваемая среда |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Температура |  |  |  |  |  |  |  | оС |
| 22 | Плотность | Газ |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |
|  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Теплоемкость | Газ |  |  |  |  |  |  | кДж/кг*К |
|  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Теплопроводность | Газ |  |  |  |  |  |  | Вт/м*К |
|  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вязкость | Газ |  |  |  |  |  |  | мПа*с |
|  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Температура насыщения при рабочем давлении |  |  |  |  |  |  |  | оС |
| 27 | Уд. теплота испарения (конденсации) |  |  |  |  |  |  |  | кДж/кг |
| 28 | Термическое сопротивление загрязнений |  |  |  |  |  |  |  | м2*K/кВт |

| № | Наименование | Значение |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Количество аппаратов параллельно (разбить нагрузку) |  |  | шт. |
| 30 | Общее количество аппаратов |  |  | шт. |
| 31 | Учесть запас поверхности теплообмена |  |  | % |
| 32 | Учесть запас по мощности аппарата (расходу сред) |  |  | % |

| Включить в комплект поставки ответные фланцы | Да |  |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приложений | Да/количество стр. |  |  | Нет |

- Заполнение строк 1-14-ОБЯЗАТЕЛЬНО.

- Заполнение строк 3, 21-27 ОБЯЗАТЕЛЬНО для нестандартных сред, либо приложить данные к опросному листу.

- Остальные характеристики оборудования могут быть назначены Изготовителем и подлежат обязательному согласованию Заказчиком.

Примечание:

Silumin-Service LLP

BSN 020740000048, «Qazaqstan Halyq Banki» AQ

BTK HSBKKZKX, JTK KZ 39 6010 1510 0003 9886

ТОО «Силумин-Сервис»

БИН 020740000048, АО «Народный банк Казахстана» БИК банка: HSBKKZKX, ИИК KZ 39 6010 1510 0003 9886